## 31年度【毎月検査】
平成３１年度 水質検査結果一覧（毎月検査）
採水地点 | 検査項目 |  | 水質基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
布目配水場 |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
上野調整場 |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
広上取水場 |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
鳥越調整場（低区） |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
鳥越調整場（高区） |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
五官野ポンプ場 |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
本江監視局 |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
中伏木監視局 |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
射水消防署大門出張所 |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
枇杷首公民館 |  | 水 温 | ―
|  | 残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上
| 1 | 一 般 細 菌 | 100個/mℓ以下
| 2 | 大 腸 菌 | 不検出
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/ℓ以下
| 46 | 有機物等(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/ℓ以下
| 47 | PH値 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | 異常無し
| 49 | 臭気 | 異常無し
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
※ (21)塩素酸、(26)臭素酸は、【布目配水場】【広上取水場】及び【五官野ポンプ場】が毎月検査。その他箇所は、3ヶ月毎検査。

## 31年度【3ヶ月毎検査】
平成３１年度 水質検査結果一覧（３ヶ月毎検査）
採水地点 | 検査項目 |  | 水質基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考
布目配水場 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下
上野調整場 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下
広上取水場 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下
鳥越調整場（低区） | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下
鳥越調整場（高区） | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下
五官野ポンプ場 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下
本江監視局 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下
中伏木監視局 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下
射水消防署大門出張所 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下
枇杷首公民館 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.02mg/ℓ以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下

## 31年度【全項目検査】
平成３１年度 全項目水質検査結果 一覧
|  | 採水日 | －
|  | 浄水・原水 | － |  | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水
|  | 検査機関 | － |  | 和田川水道管理所 | 和田川水道管理所 | 和田川水道管理所 | 和田川水道管理所 | 和田川水道管理所 | 和田川水道管理所 | 和田川水道管理所 | 和田川水道管理所 | 和田川水道管理所 | 和田川水道管理所
|  | 採水場所 | － |  | 広上取水場 | 布目配水場 | 鳥越調整場（低区） | 鳥越調整場（高区） | 上野調整場 | 五官野ポンプ場 | 本江監視局 | 中伏木監視局 | 射水消防署 大門出張所 | 枇杷首公民館
|  | 気温 | －
|  | 水温 | －
|  | 残留塩素 | －
水質基準値
病原 生物 | 1 | 一般細菌 | 100 | 個/mL以下
| 2 | 大腸菌 | 不 検 出
無機物／重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | mg/L以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | mg/L以下
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | mg/L以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | mg/L以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | mg/L以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | mg/L以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | mg/L以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | mg/L以下
一般有機物 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L以下
| 15 | 1,4－ジオキサン | 0.05 | mg/L以下
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L以下
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L以下
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下
| 20 | ベンゼン | 0.01 | mg/L以下
消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6 | mg/L以下
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | mg/L以下
| 23 | クロロホルム | 0.06 | mg/L以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | mg/L以下
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | mg/L以下
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | mg/L以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | mg/L以下
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | mg/L以下
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | mg/L以下
着色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | mg/L以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | mg/L以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | mg/L以下
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | mg/L以下
味 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | mg/L以下
着色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | mg/L以下
味 | 38 | 塩化物イオン | 200 | mg/L以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | mg/L以下
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | mg/L以下
発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/L以下
カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 1e-05 | mg/L以下
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | 1e-05 | mg/L以下
発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/L以下
臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005 | mg/L以下
味 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | mg/L以下
基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下
| 48 | 味 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 5 | 度以下
| 51 | 濁度 | 2 | 度以下
適 ・ 不 適 の 別 |  |  | －